附件：

充电桩使用操作说明及安全注意事项

一、使用操作说明

1.充电器插好充电接口，打开微信扫一扫，进入充电选择界面；首次使用请关注“长盛泰富”微信公众号。

2.手机界面点击相应充电接口编号，选择充电时长并微信支付，点击开始充电。

3.支付完成后，即可开始充电如有疑问，请联系客服电话18924656864。

二、安全注意事项

1.电单车车况如有异常现象（过热、老旧、损坏），请及时维修。

2.充电前请确保充电设备运行正常，如有问题请及时联系客服。

3.严禁恶意拆卸破坏充电桩设备及供电插座，避免发生触电事故。

4.严禁使用排插连接插座，每个充电接口仅允许一辆电单车充电。

5.设备具有过载保护功能，每个充电接口最大功率不超过660W。

6.充电器需与电单车电池规格适配方可充电，严禁使用与车辆不匹配适配器充电（例如用60V充电器充48V车辆，将产生严重后果！）。

7. 严禁未成年人使用充电设备进行充电操作。

8. 文明充电，便民大家，请勿随意拔插正在充电的接口。

9. 本设备仅提供充电服务，请自行保管充电器及车辆。

10. 请严格遵守安全注意事项操作充电，违规操作责任自负。